#### 工程量清单

项目名称：深圳市市直机关文印中心大楼侧背面外墙修缮项目

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空鼓铲除 | 平方 | 1450 |  |
| 2 | 贴网 | 平方 | 1450 |  |
| 3 | 修补腻子 | 平方 | 1586 |  |
| 4 | 基面打磨 | 平方 | 1586 |  |
| 5 | 涂刷界面剂 | 平方 | 2792.87 |  |
| 6 | 刷外墙底漆 | 平方 | 2792.87 | 涂刷华圣隆牌外墙漆。 |
| 7 | 刷外墙面漆 | 平方 | 2792.87 |  |
| 8 | 分缝 | 平方 | 2792.87 |  |
| 9 | 高空吊篮租金 | 台 | 4 |  |
| 10 | 高空吊篮进场安装 | 台 | 4 |  |
| 11 | 高空吊篮退场拆卸 | 台 | 4 |  |
| 12 | 高空吊篮进场运输费 | 台 | 4 |  |
| 13 | 高空吊篮退场运输费 | 台 | 4 |  |
| 14 | 高空吊篮配重材料搬运费 | 台 | 4 |  |
| 15 | 高空吊篮第三方检测费 | 台 | 4 |  |
| 16 | 高空吊篮平移 | 台 | 4 |  |
| 17 | 高空吊跨层移 | 台 | 4 |  |
| 18 | 施工辅材（含滚筒、毛刷、铲子、美纹纸、地面与窗户玻璃保护膜等） | 项 | 1 |  |
| 19 | 材料运输与进场搬运 | 项 | 1 |  |
| 20 | 竣工清场垃圾外运费 | 车 | 2 |  |
| 21 | 项目保险 | 项 | 1 |  |
| 22 | 高空作业人保险 | 人 | 10 |  |
| 23 | 现场安全文明施工（含临时设施）费 | 项 | 1 |  |